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датум: 2.3.2015
Јавна набавка мале вредности ЈН 4/15 – набавка опреме за видео надзор 
Наручилац Заштитник грађана је, на основу члана 63. став 2 ЗЈН,  добио следећа питања заинтересованог понуђача:
 Питање: „Образац бр. 1. представља само податке о понуђачу и о условима понуда, али нема нигде обрасца где ће се уписати појединачне цене тражене у спецификацији. Образац бр. 1. није то.“
Одговор: Понуђач треба да на свом, печатом и потписом овереном, меморандуму наведе укупну цену  опреме и монтаже опреме по техничкој спецификацији, без ПДВ-а, као и укупну цену са ПДВ-ом, као и да попуни за то предвиђено место у Моделу уговора (образац 12.
Питање: „Уколико можемо да проценимо обим радова (који није велик), да ли је обавезан обилазак објекта?“

Одговор:   У тачки 20. на страни 10. Конкурсне документације наведено је да ће   Понуда понуђача који није извршио увид у неведене објекте Наручиоца или није доставио записник о извршеном увиду у све предвиђене објекте Наручиоца, бити сматрана неприхватљивом.
Питање: „У техничким карактеристикама на стра. 2 и 3. код КАМЕРА – није дефинисна ОБЈЕКТИВ?“

Одговор:  Varifokal објектив za outdoor камере и fiksni објектив за indoor камере
Питање: „Нису дефинисане карактеристике Монитора?“

Одговор:  Потребан је монитор LED LCD технологије, дијагонале 32“, са основим караткеристикама коју поседују сви монитори те технологије и величине.
Питање: „У поз. 6 ОПРЕМА -  задњи ред стоји: РЈ45  100 м  шта је то?“
Одговор:  UTP мрежни кабл категорије 5 од 100 метара
Питање: „Због чега се тражи ISO 27001 (на шта се односи), због чега није довољан ИСО 9001;2008?“
Одговор:  Стандард ISO 27001 се односи на понуђача који ради са информацијама и информационим системима, у овом случају са системом преноса, управљања и чувања видео записа. Дакле Сертификат гарантује способност понуђача да зна и цени вредност информација, како својих тако и информација које добија од клијената. 
Питање: „У ставци 22 упутства за попуњавање понуде траже се скице распореда опреме: да ли су расположиве грађевинске подлоге објекта у електронској форми; акок су расположиве да ли се могу добити електронском поштом; уколико нису расположиве на основу чега је одређена дужина кабла у спецификацији?“
Одговор:  Не постоје грађевинске подлоге у електронсој форми. Постоје у папирном облику који ће бити доступни приликом обиласка просторија. Дужина кабла у спецификацији је дата као процењена довољна количина за тренутне потребе.
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